|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **GUIDE D'IMPLEMENTATION DU FLUX R17** |
|  |

### Versions :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Date** | **Modifications** |
| 1 | 01/10/2021 | Création du document |

**Résumé / Avertissement**

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d’information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d’implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend les Guides d’implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et le GRD.

SOMMAIRE

1. [Présentation générale du flux 6](#_bookmark0)
2. [Informations transmises par le flux 7](#_bookmark1)
3. [Évolutions liées à la version 1.11.0 de ce guide 8](#_bookmark2)
   1. [Autoconsommation collective 8](#_bookmark3)
   2. [Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente 8](#_bookmark4)
4. [Événements déclencheurs et cinématique 9](#_bookmark5)
   1. [Cas nominal 9](#_bookmark6)
5. [Description fonctionnelle du flux 10](#_bookmark9)
   1. [Diagramme de classe 10](#_bookmark10)
   2. [Description des balises 11](#_bookmark11)
      1. [En\_Tete\_Flux 11](#_bookmark12)
      2. [Corps\_PRM 11](#_bookmark15)
6. [Description technique du flux 19](#_bookmark18)
   1. [Nomenclature 19](#_bookmark19)
      1. [Nom de l’archive 19](#_bookmark20)
      2. [Nom du (des) fichier(s) XML contenu(s) dans l’archive 19](#_bookmark21)
   2. [Format des fichiers 20](#_bookmark22)
   3. [Structure des fichiers 20](#_bookmark23)
7. [Annexes 24](#_bookmark24)
   1. [Valeurs possibles des balises Motif\_Releve\_Precedent et Motif\_Releve\_Nouveau 24](#_bookmark25)
   2. [Matrice combinatoire des typages 26](#_bookmark26)
   3. [Valeurs possibles de la balise Classe\_Temporelle 27](#_bookmark27)
      1. [Rattachement à une instance de Donnees\_Par\_Type\_Mesure 27](#_bookmark28)
      2. [Rattachement à une instance de Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur 27](#_bookmark29)
   4. [Matrices des index et consommation pour l’énergie active 28](#_bookmark30)

# Présentation générale du flux

Ce document décrit les données de comptage issues du relevé des Points de Référence des Mesures (PRM) opérés par le GRD pour leurs utilisateurs des segments C2, C3 et C4.

Ce flux quotidien, appelé R17, à destination des fournisseurs d’électricité, contient :

* + Pour chaque PRM relevé et en Offre Historique :
    - les données de mesures liées au Tarif Régulé de Vente qui comprennent, selon la programmation du compteur :
      * les index d’énergie active nouveaux et précédents par classe temporelle,
      * les index relevés d’énergie réactive nouveaux et précédents, de durée de dépassement, de puissance atteinte et de dépassement quadratique par classe temporelle,
      * la consommation par classe temporelle selon la grille fournisseur (Offre Historique).
    - la consommation par classe temporelle selon la tarification TURPE, sauf cas particulier – cf. § [5.2.2.6.](#_bookmark17)
  + Pour chaque PRM relevé et en Nouvelle Offre :
    - les données de mesures liées au TURPE qui comprennent, selon la programmation du compteur :
      * les index d’énergie active nouveaux et précédents par classe temporelle,
      * les index relevés d’énergie réactive nouveaux et précédents, de durée de dépassement, de puissance atteinte et de dépassement quadratique par classe temporelle,
      * la consommation par classe temporelle selon la tarification TURPE**…**
    - le cas échéant, les données de mesures liées à la programmation d’un calendrier fournisseur sur le compteur, qui comprennent :
      * les index d’énergie active nouveaux et précédents par classe temporelle,
      * la consommation suivant les classes temporelles du calendrier fournisseur souscrit sur le PRM.

Pour chaque fournisseur, ces informations sont émises *a minima* une fois par mois par PRM (cas de relevés cycliques) et regroupées par contrat dans un flux R17 (émission d’un flux R17 par contrat).

Ainsi, chaque jour, le fournisseur recevra un flux R17 par contrat reprenant ces informations pour l’ensemble des PRM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flux | Périodicité | Libellé |
| R17 | Journalière pour le flux ;  Mensuelle *a minima* pour un PRM donné | Index et consommations des PRM des segments C2, C3 et C4 |

# Informations transmises par le flux

Le flux R17 permet de transmettre les index et consommations (mesures), ainsi que des informations complémentaires expliquant la cause de la publication du relevé :

* + **Statut de la mesure** : pour répondre à la problématique de la rectification, différents statuts de relevé (transmis dans la balise *Statut\_Releve*) sont créés :.
    - Statut « initial »,
    - Statut « annulé » permettant d’émettre éventuellement une information d’annulation d’un relevé,
    - Statut « rectificatif » permettant d’émettre un relevé rectificatif.
  + **Motif des relevés** : des balises spécifiques sont ajoutées afin de préciser l’événement à l’origine du relevé (*Motif\_Releve\_Precedent* et *Motif\_Releve\_Nouveau*).
  + Les index d’énergie active, réels ou estimés, sont systématiquement transmis.
  + **Nature de la mesure** : elle est transmise dans une balise *Nature\_Mesure* et dépend de la nature des index précédents et nouveaux (*Nature\_Index\_Precedents, Nature\_Index\_Nouveaux –* cf. aussi § [*7.2*](#_bookmark26) *-* [*Matrice*](#_bookmark26)[*combinatoire des typages*](#_bookmark26)) :
    - Si les nouveaux index et les index précédents sont réels, alors la mesure est dite réelle (Nature\_Mesure vaut REEL).
    - Si les nouveaux index sont estimés, alors la mesure est dite estimée (Nature\_Mesure vaut ESTIME).
    - Si les nouveaux index sont réels et les index précédents estimés, alors la mesure est dite régularisée (Nature\_Mesure vaut REGULARISE).
  + Dans le cas d’une mesure de régularisation (*Nature\_Mesure* vaut *REGULARISE*), les consommations peuvent être négatives.
  + Les index transmis correspondent aux classes temporelles programmées sur le compteur selon la grille considérée (grille distributeur : programmation de la formule tarifaire d’acheminement ; grille fournisseur : programmation d’un calendrier fournisseur).
  + Les consommations (mesures) transmises correspondent, quant à elles, aux classes temporelles souscrites.  
    Dans le cas de compteur permettant de gérer plusieurs grilles,
    - Dans le cas de la grille distributeur, les mesures sont transmises conformément aux classes temporelles du TURPE. Elles sont donc, si nécessaire, horosaisonnalisées en fonction de la formule tarifaire d’acheminement souscrite et de la structure de comptage
    - Dans le cas de la grille fournisseur, les mesures sont transmises conformément aux classes temporelles du calendrier fournisseur souscrit, si le .
  + Dans le R17, les forfaits sont transmis dans la balise Valeur\_Forfait. Les différents typages inclus dans le flux permettent de distinguer les cas de forfait correctif, d’intervention ou rectificatif.

1. **Évolutions liées à la version 1.11.0 de ce guide**

## Autoconsommation collective

Le flux R17 a évolué en avril 2020 pour permettre la prise en compte des PRM ayant souscrit à une opération d’autoconsommation collective.

Evolutions dans les énumérations possibles des balises suivantes :

* ajout des valeurs suivantes pour la balise *Type\_PRM* :
  + *AutoconsommationCollective*
  + *Autoconso-Regroupement*
  + *Autoconso-Hebergeur*
  + *Autoconso-Regroup-Hebergeur*
* ajout des valeurs suivantes pour la balise *Type\_Mesure* (dans les blocs *Donnees\_Par\_Type\_Mesure* et

*Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*) :

* + *EAAUTO pour l’énergie active autoproduite*
  + *EAALLO* pour l’énergie active alloproduite

#### Remarques :

* ***Energie active autoproduite :*** *part de consommation d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective issue de la production au sein de cette opération et acheminée depuis le réseau public de distribution.*
* ***Energie active alloproduite*** *: part de consommation assurée par le fournisseur en complément de la production de l’opération consommée par le consommateur.*

*Ces quantités d’énergie sont calculées à partir des courbes de charge des participants (producteurs et consommateurs) à l’opération d’autoconsommation collective.*

* *Parmi les valeurs possibles pour la balise « Type », certaines sont implémentées en prévision de futur cas d’usage n’ayant pas encore cours à ce jour. Lors de la bascule de mode de traitement pour l’autoconsommation collective, seule la valeur « AutoconsommationCollective » sera valorisée dans le flux.*

## Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente

Par ailleurs, à l’occasion de cette nouvelle version, la XSD évolue également pour prendre en compte les spécificités liées aux tarifs règlementés de vente encore en vigueur : il s’agit de nouvelles valeurs ou balises qui sont spécifiques de ces tarifs et ne seront donc jamais transmises aux fournisseurs qui ne les proposent pas. Ces évolutions sont les suivantes :

* Ajout de valeurs spécifiques des tarifs réglementés de vente pour les balises suivantes :
  + *Type\_Programmation\_Compteur*,
  + *Type\_Mesure* dans les blocs *Donnees\_Par\_Type\_Mesure* et *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*,
  + *Unite\_Mesure* dans le bloc *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*,
  + *Classe\_Temporelle* dans les blocs *Index\_Par\_Classe\_Temporelle de Donnees\_Par\_Type\_Mesure* et *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*, et dans le bloc *Conso\_Par\_Classe\_Temporelle* de *Donnes\_Par\_Type\_Mesure*,
* *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* dans *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur* n’est pas systématiquement transmise dans le cas d’un PRM en offre historique, et devient donc facultative,
* La balise *Correspondance\_Index*, n’étant pas transmise dans le cas d’un PRM en offre historique, devient facultative.

1. **Événements déclencheurs et cinématique**

## Cas nominal

Pour chaque contrat GRD-F d’un fournisseur, un flux R17 est élaboré quotidiennement ; il regroupe les relevés pour tous les PRM ayant fait dans la journée l’objet d’un événement déclencheur, c’est-à-dire :

* + d’une facturation cyclique,
  + d’une opération de maintenance,
  + d’une prestation avec relevé.

On trouve l’événement déclencheur du relevé dans la balise *Motif\_Releve\_Nouveau* (voir les valeurs possibles en annexe [*7.1*](#_bookmark25) *–* [*Valeurs possibles des balises Motif\_Releve\_Precedent et Motif\_Releve\_Nouveau*](#_bookmark25)).

Si pour une journée donnée, aucun des PRM d’un contrat GRD-F ne fait l’objet d’un événement déclencheur, aucun flux n’est alors émis pour ce contrat.

## Cas de reprise

En cas d’interruption de service, un flux est émis par journée d’indisponibilité lors de la reprise du service. Plusieurs flux R17 sont alors émis dans une même journée pour un même contrat.

## Rectifications

Le processus de rectification permet de corriger les index relevés et les mesures calculées qui ont été publiées.

Dans le cadre de ce processus, les données d’index et de consommation originales peuvent être réémises dans le flux R17 avec un statut de mesure annulé (la balise *Statut\_Mesure* vaut ANNULE) et les données corrigées et/ou accompagnées d’un forfait sont émises avec le statut de mesure *RECTIFICATIF* (la balise *Statut\_Mesure* vaut *RECTIFICATIF*).

Dans ces deux cas, les balises *Motif\_Releve\_Nouveau* et *Motif\_Releve\_Precedent* gardent leur valeur d’origine.

1. **Description fonctionnelle du flux**

## Diagramme de classe



## Description des balises

Chaque flux R17 est constitué d’un élément Index\_C2\_C3\_C4 qui contient les classes suivantes :

* + *En\_Tete\_Flux* (une seule instance par flux)
  + *Corps\_PRM* (une instance pour chaque PRM)

### En\_Tete\_Flux

Cet élément porte des données générales sur le flux (date, version de grammaire, identifiants et coordonnées des émetteurs et destinataires).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Identifiant\_Flux | Identifiant du flux (R17). |
| Élément | Libelle\_Flux | Description longue du flux. |
| Élément | Version\_XSD | Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant. |
| Élément | Identifiant\_Emetteur | Identifiant du GRD, émetteur du flux. |
| Élément | Identifiant\_Destinataire | Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux. |
| Élément | Date\_Creation | Date de création du flux. |
| Élément | Identifiant\_Contrat | Identifiant du contrat GRD-F auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux. |

### Corps\_PRM

Ce bloc rassemble toutes les données de relevé et de consommation relatives à un PRM pour un événement facturé donné (c’est-à-dire un sous-lot donné). Ainsi, dans un même flux R17, il peut arriver que plusieurs blocs *Corps\_PRM* portent sur le même PRM. Ce sera par exemple le cas si un PRM fait l’objet d’une annulation suivie d’une rectification : on aura alors une instance de *Corps\_PRM* correspondant à l’annulation pour ce PRM et une autre correspondant à la rectification.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Id\_PRM | Identifiant unique du PRM. |
| Élément | Id\_Historique | Identifiant historique du point. Il s’agit de l’identifiant PADT et est fourni quand il est  disponible. |
| Élément | Type\_PRM | Valeurs possibles :   * Hebergeur * Decomptant * Regroupement * Regroupement-Hebergeur * AutoconsommationCollective * Autoconso-Regroupement * Autoconso-Hebergeur * Autoconso-Regroup-Hebergeur |
| Élément | Segment | Segment du PRM (C2, C3 ou C4). |
| Classe | Donnees\_Releve | Description des données relevées pour le PRM. |

* + - 1. Donnees\_Releve

Ce bloc correspond à un Point de Référence des Mesures (PRM) simple, objet équivalent à une installation de comptage.

À la mise en place de ce flux, la relation entre *Corps\_PRM* et *Donnees\_Releve* sera systématiquement une relation 1-1 (une balise *Corps\_PRM* contiendra toujours une et une seule balise *Donnees\_Releve*), et l’identifiant PRM sera le même dans *Corps\_PRM* et *Donnees\_Releve* ; la modélisation choisie (relation 1-1..N) entre *Corps\_PRM* et *Donnees\_Releve* permet de prévoir des évolutions à venir.

Ce bloc contient entre autres les différents typages associés aux index et consommations (également appelées mesures) : *Statut\_Mesure*, *Nature\_Mesure*, *Motif\_Releve\_Precedent*, *Nature\_Index\_Precedents*, *Motif\_Releve\_Nouveau*, *Nature\_Index*.

Dans la suite de ce document, on appellera index précédents les index de début de période (à la date correspondant à *Date\_Debut\_Mesure*) et index nouveaux les index de fin de période (à la date correspondant à *Date\_Fin\_Mesure*) ; les consommations peuvent également être appelées mesures.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Element | Id\_PRM | Identifiant unique du PRM. |
| Élément | Numero\_Installation\_De\_Comp tage | Identifiant unique de l’installation de comptage . Cet identifiant, fourni pendant une période transitoire, est appelé à disparaître de ce flux (post migration) |
| Élément | Type\_Programmation\_Compteu r | Nombre de classes temporelles du compteur donné. Les valeurs possibles sont :   * 4 * 5 * 6 (valeur réservée aux PRM en Offre Historique) * 8 |
| Élément | Statut\_Mesure | Statut du groupe de mesures. Peut prendre les valeurs suivantes :   * INITIAL * RECTIFICATIF * ANNULE |
| Élément | Nature\_Mesure | Nature du groupe de mesure. Peut prendre les valeurs suivantes :   * REEL si les index nouveaux et précédents sont de type réel, * ESTIME si les index nouveaux sont estimés, * REGULARISE si les index nouveaux sont réels, mais les index précédents estimés. |
| Élément | Motif\_Rectif | Cette information n’est présente que dans le cas d’une mesure rectificative ou annulée (*Statut\_Mesure* valant *RECTIFICATIF ou ANNULE*).  Elle indique alors le motif de la rectification et peut prendre les valeurs suivantes :   * MESURE\_ERRONEE * PARAMETRE\_CONTRACTUEL\_ERRONE * ANOMALIE\_COMPTAGE * FRAUDE * CAS\_ATYPIQUES |
| Élément | Motif\_Releve\_Precedent | Motif à l’origine des index précédents ; peut prendre les valeurs suivantes :   * MAINTENANCE * FACTURATION * code d’une prestation du catalogue, dans le cas d’une prestation générant un relevé (ex. : F140A) – cf. § [7.1](#_bookmark25) – [Valeurs possibles des](#_bookmark25)   [balises Motif\_Releve\_Precedent et Motif\_Releve\_Nouveau](#_bookmark25) . |
| Élément | Nature\_Index\_Precedents | Nature des index précédents ; peut prendre les valeurs suivantes :   * REEL * ESTIME |
| Élément | Motif\_Releve\_Nouveau | Motif à l’origine des nouveaux index ; peut prendre les valeurs suivantes :   * MAINTENANCE * FACTURATION * code d’une prestation du catalogue, dans le cas d’une prestation générant un relevé (ex. : F140A) – cf. § [7.1](#_bookmark25) – [Valeurs possibles des](#_bookmark25)   [balises Motif\_Releve\_Precedent et Motif\_Releve\_Nouveau.](#_bookmark25) |
| Élément | Nature\_Index\_Nouveaux | Nature des index précédents. Peut prendre les valeurs suivantes :   * REEL * ESTIME |
| Élément | Date\_Debut\_Mesure | Date de début de période. |
| Élément | Date\_Fin\_Mesure | Date de fin de période. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Classe | Donnees\_Par\_Type\_Mesure | Classe utilisée pour transmettre les mesures selon le TURPE et, dans le cas d’un point sans grille fournisseur, les index selon la programmation du compteur.  (valable pour les offres historiques et les nouvelles offres). |
| Classe | Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fo urnisseur | En Offre Historique, classe utilisée pour transmettre les index et mesures selon la grille fournisseur.  En Nouvelle Offre, le cas échéant, classe utilisée pour transmettre les index et consommations (mesures) liées au calendrier fournisseur souscrit sur le PRM. |

* + - 1. Donnees\_Par\_Type\_Mesure (./Donnees\_Releve/)

Un bloc *Donnees\_Par\_Type\_Mesure* est présent pour chaque type de données relevées pour ce PRM. Il permet de savoir si les consommations et les index qui lui sont rattachés sont :

* + de l’énergie active,
  + de l’énergie réactive,
  + de la durée de dépassement,
  + du temps de fonctionnement,
  + du dépassement quadratique,
  + de la puissance atteinte,
  + du dépassement de puissance.

L’unité des mesures correspondantes est également transmise dans ce bloc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Type\_Mesure | Indique le type des index et mesures ; peut prendre les valeurs suivantes :   * *EA* , pour énergie active, * *ER* pour énergie réactive, * *DD* pour durée de dépassement, * *TF* pour temps de fonctionnement, * *DQ* pour dépassement quadratique, * *PA* pour puissance atteinte, * *DP* pour dépassement de puissance, * *EAAUTO* pour l’énergie active autoproduite * *EAALLO* pour l’énergie active alloproduite * *DE* pour dépassement énergétique *(en offre historique seulement : pour information, valeur utilisée uniquement pour la structure fournisseur)* |
| Élément | Unite\_Mesure | Indique l’unité des mesures transmises ; peut prendre les valeurs suivantes :   * *kWh* (pour les énergies actives), * *kVArh* (pour les énergies réactives) * *h* (pour les durées de dépassement et le temps de fonctionnement) * *kW* (pour le dépassement quadratique) * *kW* ou *kVA* (pour la puissance atteinte) * *h* ou *Nombre* (pour le dépassement de puissance) |
| Classe | Index\_Par\_Classe\_Temporelle | Classe utilisée pour transmettre les index pour chaque classe temporelle. |
| Classe | Conso\_Par\_Classe\_Temporelle | Classe utilisée pour transmettre les mesures pour chaque classe temporelle. |

* + - 1. Index\_Par\_Classe\_Temporelle (../Donnees\_Par\_Type\_Mesure/)

Ce bloc est utilisé pour transmettre les index relevés sur le compteur pour la grille distributeur, ainsi que les éventuels forfaits.

* + **Pour l’énergie active**, on trouvera, selon la programmation du compteur, un bloc *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* pour chaque classe temporelle de la grille distributeur. Ce bloc permet de transmettre les index et forfaits pour cette classe temporelle.
  + **Pour les autres types de mesures (énergie réactive, durées de dépassements, dépassements de puissance et puissances atteintes, dépassements quadratiques et temps de fonctionnement),** on transmet un bloc *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* pour une classe temporelle uniquement si, pour cette dernière, on a au moins un index réel (nouveau ou précédent) ; dans ce cas, on ne transmet que les index réels.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Classe\_Temporelle | Indique la classe temporelle du compteur.  Voir les valeurs possibles en annexe [*7.3*](#_bookmark27) *–* [*Valeurs possibles de la balise*](#_bookmark27)  [*Classe\_Temporelle.*](#_bookmark27) |
| Élément | Valeur\_Forfait | Balise facultative utilisée dans les cas de correction de mesure, d'intervention et de rectification ; quand elle est présente, la mesure est alors calculée à l’aide des index  précédents et nouveaux et de ce forfait. |
| Classe | Index | Cette classe est utilisée pour l’ensemble des index relevés sur le compteur |

* + - 1. Index (./Donnees\_Par\_Type\_Mesure/Index\_Par\_Classe\_Temporelle/)

Cette classe est utilisée pour transmettre l’ensemble des index relevés sur le compteur pour la grille distributeur (dont la liste est précisée au paragraphe [5.2.2.2](#_bookmark16) pour la balise *Type\_Mesure*).

Cas particuliers :

* + Pour les PRM équipés d’un compteur vert électromécanique ou jaune électronique, et pour les puissances atteintes lues sur le compteur, c'est-à-dire pour Type\_Mesure = PA, cette classe peut comporter des valeurs de puissance atteinte avec deux décimales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Index\_Precedent | Index de début de période. |
| Élément | Index\_Nouveau | Index de fin de période. |

* + - 1. Conso\_Par\_Classe\_Temporelle (../Donnees\_Par\_Type\_Mesure/)

Cette classe est utilisée pour transmettre les mesures pour chaque classe temporelle TURPE.

En Nouvelle Offre, les classes temporelles TURPE représentées ici peuvent être différentes des classes temporelles du bloc *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* transmis sous *Donnees\_Par\_Type\_Mesure*, qui dépendent non pas du TURPE, mais de la programmation du compteur.

Dans le cas d’un point avec Offre Historique ou avec un calendrier fournisseur souscrit, les classes temporelles TURPE représentées ici peuvent être différentes des classes temporelles des blocs *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* et *Conso\_Par\_Classe\_Temporelle* transmis sous *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*.

**Cas particulier pour les Offres Historiques avec** le tarif HTA sans différenciation temporelle, les mesures sont présentées dans les classes temporelles P, HPH, HCH, HPD, HCD, HPE, HCE et JA dans le cas d'un PRM avec une structure fournisseur à 6 ou 8 postes et dans les classes temporelles P, HPH, HCH, HPE et HCE dans les autres cas*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Classe\_Temporelle | Indique la classe temporelle.  Voir les valeurs possibles en annexe [*7.3*](#_bookmark27) *–* [*Valeurs possibles de la balise*](#_bookmark27)[*Classe\_Temporelle.*](#_bookmark27) |
| Élément | Quantite\_Mesure | Quantité mesurée dans l’unité indiquée dans la balise Unite\_Mesure du bloc  Donnees\_Par\_Type\_De\_Mesure. |

* + - 1. Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur (../Donnees\_Releve/)

*Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur* est utilisée pour transmettre les index et consommations liées au calendrier fournisseur défini par le fournisseur et souscrit sur le PRM considéré.

Un bloc *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur transmet* des données concernant de l’énergie active uniquement et ne peut être présent que si un calendrier fournisseur est souscrit sur le PRM.

Dans le seul cas d’un point sur lequel une grille fournisseur est définie, qu’elle soit en Offre Historique ou en Nouvelle Offre, un bloc *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur* est présent pour chaque type de données relevé pour ce PRM (en Nouvelle Offre, on ne transmet que de l’énergie active). Il permet de transmettre les index et mesures pour chaque classe temporelle de la grille fournisseur en précisant leur type :

* + de l’énergie active,
  + de l’énergie réactive,
  + de la durée de dépassement,
  + du temps de fonctionnement,
  + du dépassement quadratique,
  + de la puissance atteinte,
  + du dépassement de puissance,
  + du dépassement énergétique.

L’unité de mesure correspondante est également transmise dans ce bloc. Dans le cas d’une grille fournisseur en Nouvelle Offre, seule l’énergie active peut être transmise. Cela se traduit par le fait que dans ce cas, *Type\_Mesure* vaut *EA* et *Unite\_Mesure* vaut *kWh*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Type\_Mesure | Indique le type des index et mesures ; peut prendre les valeurs suivantes :   * *EA* pour énergie active, * *ER* pour énergie réactive, * *DD* pour durée de dépassement, * *TF* pour temps de fonctionnement, * *DQ* pour dépassement quadratique, * *PA* pour puissance atteinte, * *DP* pour dépassement de puissance, * *DE* pour dépassement énergétique * *EAAUTO* pour l’énergie active autoproduite * *EAALLO* pour l’énergie active alloproduite   Dans le cadre d’une Nouvelle Offre, le type des index et mesures, prend la valeur d’EA uniquement. |
| Élément | Unite\_Mesure | Indique l’unité des mesures transmises ; peut prendre les valeurs suivantes :   * *kWh* (pour les énergies actives et le dépassement énergétique), * *kVArh* (pour les énergies réactives) * *h* (pour les durées de dépassement et le temps de fonctionnement) * *kW* (pour le dépassement quadratique) * *kW* ou *kVA* (pour la puissance atteinte) * *h* ou *Nombre* (pour le dépassement de puissance)   Dans le cadre d’une Nouvelle Offre, l’unité des mesures transmises prend la valeur  kWh uniquement. |
| Classe | Index\_Par\_Classe\_Tempore  lle | Classe utilisée pour transmettre les index pour chaque classe temporelle. |
| Classe | Conso\_Par\_Classe\_Tempor  elle | Classe utilisée pour transmettre les mesures pour chaque classe temporelle. |

* + - 1. Index\_Par\_Classe\_Temporelle (../Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Mesure\_Fournisseur/)

Si un calendrier fournisseur a été souscrit pour le PRM considéré, ce bloc est systématiquement présent. Ce bloc est utilisé pour transmettre les index relevés sur le compteur ainsi que les éventuels forfaits.

Cette classe est automatiquement présente dans le cas d’un PRM associé à un calendrier fournisseur en Nouvelle Offre, et facultative en Offre Historique.

Dans le cas d’une grille fournisseur en Nouvelle Offre, les index représentent toujours de l’énergie active.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Classe\_Temporelle | Indique la classe temporelle du compteur pour la grille fournisseur considérée.  Voir les valeurs possibles en annexe [*7.3*](#_bookmark27) *–* [*Valeurs possibles de la balise*](#_bookmark27)[*Classe\_Temporelle.*](#_bookmark27) |
| Élément | Valeur\_Forfait | Balise facultative utilisée dans les cas de correction de mesure, d'intervention et de rectification ; quand elle est présente, la mesure est alors calculée à l’aide des index  précédents et nouveaux et de ce forfait. |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Classe | Index | Cette classe est utilisée pour l’ensemble des index relevés sur le compteur  Cette classe est utilisée pour l’ensemble des index relevés sur la grille fournisseur. |

* + - 1. Index (../Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Mesure\_Fournisseur/Index\_Par\_Classe\_Temporelle/)

Cette classe permet de transmettre les index d’énergie active nouveaux et précédents du calendrier fournisseur dans le cas d’une Nouvelle Offre.

Cette classe est systématiquement présente dans le cas d’un calendrier fournisseur en Nouvelle Offre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Index\_Precedent | Index de début de période. |
| Élément | Index\_Nouveau | Index de fin de période. |

* + - 1. Conso\_Par\_Classe\_Temporelle (../Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Mesure\_Fournisseur/)

Cette classe est systématiquement utilisée pour transmettre les consommations (mesures) suivant les classes temporelles d’un calendrier fournisseur. ~~dans le cas d’une Nouvelle Offre.~~

Sous *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*, ce qui correspond au seul cas des points avec une structure fournisseur, cette classe est systématiquement utilisée pour transmettre les mesures pour chaque classe temporelle de la structure fournisseur.

Les classes temporelles représentées dans *Conso\_Par\_Classe\_Temporelle* peuvent être différentes des classes temporelles du bloc *Index\_Par\_Classe\_Temporelle* transmis sous *Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur*, qui dépendent non pas de la structure fournisseur, mais de la programmation du compteur.

**Cas particulier pour les OH avec** une grille fournisseur de type Vert Modulable (MU ou TLU), il n'est pas possible de recomposer les consommations par poste pour cette Structure Fournisseur à partir du compteur programmé en HTA5.

Ceci est réalisé via la Courbe de Charge comme cela a été convenu entre le Distributeur et le Fournisseur. Le bloc Conso\_Par\_Classe\_Temporelle sous le bloc Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur sera alimenté comme l'est un PRM avec une grille Fournisseur de type Vert Base A5 (CU, MU, LU ou TLU).

Dans le cas d’un calendrier fournisseur en Nouvelle Offre, la balise *Correspondance\_Index* est systématiquement utilisée. Elle est absente en Offre Historique.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de**  **champ** | **Nom du champ** | **Définition** |
| Élément | Classe\_Temporelle | Indique la classe temporelle.  En Offre Historique, une liste des valeurs est définie au § 7.3 sans être énumérée dans la XSD (pour cause d’incompatibilité avec la Nouvelle Offre).  En Nouvelle Offre, les valeurs dépendent du calendrier défini par le fournisseur. Indique la classe temporelle définie par le fournisseur au sein du calendrier  fournisseur, ne correspond donc à aucune valeur prédéfinie. |
| Élément | Correspondance\_Index | Indique la correspondance entre la classe temporelle du calendrier fournisseur nouvelle offre et le cadran correspondant du compteur (classe temporelle de l’index).  Cette correspondance est définie au sein du calendrier fournisseur. |
| Élément | Quantite\_Mesure | Quantité mesurée dans l’unité indiquée dans la balise Unite\_Mesure du bloc  Donnees\_Par\_Type\_De\_Mesure\_Fournisseur. |

1. **Description technique du flux**

## Nomenclature

Un flux R17 consiste en un ou plusieurs fichiers XML (une limite de taille d’environ 100 Mo étant appliquée à chaque fichier) regroupés en une archive zip.

### Nom de l’archive

Chaque flux émis suit la règle de nommage suivante :

<emetteur>\_R17\_<destinataire>\_<num\_contrat>\_<num\_seq>\_<horodatage>.zip

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Description** |
| <emetteur> | Code EIC de l’emetteur du flux |
| <destinataire> | Code EIC du commercialisateur destinataire du flux. |
| <num\_contrat> | Numéro de contrat GRD-F du fournisseur |
| <num\_seq> | Numéro de séquence du fichier sur 5 chiffres, de 00001 à 99999.  Ce numéro est spécifique du contrat GRD-F, c’est-à-dire que, pour un numéro de  contrat GRD-F donné, ce numéro est incrémenté de un à chaque flux R17 produit. |
| <horodatage> | Date et heure de constitution de l’archive au format AAAAMMJJhhmmss. |

### Nom du (des) fichier(s) XML contenu(s) dans l’archive.

Le détail des informations par PRM est contenu dans ces fichiers ; une limite au nombre de PRM dans un fichier est appliquée, ce qui implique que les informations pour une journée donnée puissent être réparties sur plusieurs fichiers, *chacun suivant la même structure*. Le nombre maximum de PRM par fichier est paramétré pour obtenir une taille maximale de fichiers proche de 100 Mo.

Chaque fichier de données détaillées contenu dans le flux suit la nomenclature suivante : <emetteur>\_R17\_<destinataire>\_<num\_contrat>\_<num\_seq>\_XXXXX\_YYYYY.xml

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Description** |
| <emetteur> | Code EIC de l’emetteur du flux |
| <destinataire> | Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l’archive. |
| <num\_contrat> |
| <num\_seq> |
| XXXXX | Numéro d’ordre du fichier parmi l’ensemble des fichiers de  données (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY). |
| YYYYY | Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l’archive.  Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie  que ce fichier est le 3ème et avant-dernier fichier de données détaillées du flux. |

Les nombres XXXXX et YYYYY contenus dans le nom de chaque fichier XML présent dans l’archive permettent de contrôler que tous les fichiers de données sont présents dans l’archive :

* + pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001,
  + on doit trouver un et seul fichier XML pour chaque valeur de XXXXX allant de 00001 à YYYYY.

## Format des fichiers

Tous les fichiers contenus dans un flux R17 sont des fichiers XML respectant un même schéma XSD. L’encodage est de type UTF-8.

## Transmission des données

Via différents canaux

* Mail
* FTP
* Dossier local

## Structure des fichiers

***Avertissement*** : le tableau ci-dessous donne une description du schéma du flux ; il permet de présenter la XSD sous une forme plus accessible. Cependant, en cas d’éventuelles incohérences entre le tableau et le fichier XSD référencé ci-dessus, c’est ce dernier qui doit être pris comme référence.

La colonne *Règle de gestion* précise l’expression régulière à appliquer ou la liste des valeurs possibles pour une balise uniquement lorsque cette précision apparaît dans la XSD.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balise** | | | | **Type de**  **format** | **Longueur** | **Cardi-**  **nalité** | **Règle de gestion** |
| **<Index\_C2\_C3\_C4>** | | | |  |  | 1 |  |
|  | **<En\_Tete\_Flux>** | | |  |  | 1 |  |
|  |  | <Identifiant\_Flux> | | String | Max. 20 | 1 | R17 |
|  |  | <Libelle\_Flux> | | String | Max. 250 | 1 | Index et consommations des PRM  des segments C2, C3 et C4 |
|  |  | <Version\_XSD> | | String | 1 à 10 | 1 |  |
|  |  | <Identifiant\_Emetteur> | | String | Max. 20 | 1 | GRD émetteur |
|  |  | <Identifiant\_Destinataire> | | String | Max. 20 | 1 |  |
|  |  | <Date\_Creation> | | DateTime |  | 1 |  |
|  |  | <Identifiant\_Contrat> | | String | Max. 20 | 1 |  |
|  | **</En\_Tete\_Flux>** | | |  |  |  |  |
|  | **<Corps\_PRM>** | | |  |  | 1..n |  |
|  |  | <Id\_PRM> | | String | 14 | 1 |  |
|  |  | <Id\_Historique> | | String | Max. 10 | 0..1 |  |
|  |  | <Type\_PRM> | | String |  | 0..1 | Valeurs possibles :   * Hebergeur * Decomptant * Regroupement * Regroupement- Hebergeur * AutoconsommationCollec tive * Autoconso- Regroupement * Autoconso-Hebergeur * Autoconso-Regroup- Hebergeur |
|  |  | <Segment> | | String | Max. 2 | 1 | Valeurs possibles :   * C2 * C3 * C4 |
|  |  | **<Donnees\_Releve>** | |  |  | 1..n |  |
|  |  |  | <Id\_PRM> | String | 14 | 1 |  |
|  |  |  | <Numero\_Installation\_De\_Comptage> | Integer | Max. 8 | 0..1 |  |
|  |  |  | <Type\_Programmation\_Compteur> | Integer | 1 | 1 | Valeurs possibles :   * 4 * 5 * 6 (offre historique seulement) * 8 |
|  |  |  | <Statut\_Mesure> | String |  | 1 | Valeurs possibles :   * INITIAL * RECTIFICATIF * ANNULE |
|  |  |  | <Nature\_Mesure> | String |  | 1 | Valeurs possibles :   * REEL * ESTIME * REGULARISE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | **Balise** | **Type de**  **format** | **Longueur** | **Cardi-**  **nalité** | **Règle de gestion** |
|  |  |  | <Motif\_Rectif> | | | | | String |  | 0..1 | Valeurs possibles :   * MESURE\_ERRONEE * PARAMETRE\_CONTRACTU EL\_ERRONE |
|  |  |  | <Motif\_Releve\_Precedent> | | | | | String | Max 50 | 0..1 |  |
|  |  |  | <Nature\_Index\_Precedents> | | | | | String |  | 0..1 | Valeurs possibles :   * REEL * ESTIME |
|  |  |  | <Motif\_Releve\_Nouveau> | | | | | String | Max 50 | 1 |  |
|  |  |  | <Nature\_Index\_Nouveaux> | | | | | String |  | 0..1 | Valeurs possibles :   * REEL * ESTIME |
|  |  |  | <Date\_Debut\_Mesure> | | | | | Date |  | 1 |  |
|  |  |  | <Date\_Fin\_Mesure> | | | | | Date |  | 1 |  |
|  |  |  | **<Donnees\_Par\_Type\_Mesure>** | | | | |  |  | 1..n |  |
|  |  |  |  | <Type\_Mesure> | | | | String |  | 1 | Valeurs possibles :   * EA * ER * DD * TF * DQ * PA * DP * EAAUTO * EAALLO * DE (offre historique uniquement) |
|  |  |  |  | <Unite\_Mesure> | | | | String |  | 1 | Valeurs possibles :   * kWh * kVArh * h * kVA * kW * Nombre |
|  |  |  |  | **<Index\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  | 0..n |  |
|  |  |  |  |  | | <Classe\_Temporelle> | | String |  | 1 | Voir les valeurs possibles en annexe  [*7.3*](#_bookmark27) *–* [*Valeurs possibles de la balise*](#_bookmark27)  [*Classe\_Temporelle*](#_bookmark27) |
|  |  |  |  |  | | <Valeur\_Forfait> | | Integer | Max. 9 | 0 à 1 |  |
|  |  |  |  |  | | **<Index>** | |  |  | 0 à 1 |  |
|  |  |  |  |  | |  | <Index\_Precedent> | Decimal | 11 | 0..1 | Précision de 2 chiffres maximum  après le séparateur décimal. |
|  |  |  |  |  | |  | <Index\_Nouveau> | Decimal | 11 | 0..1 | Précision de 2 chiffres maximum  après le séparateur décimal. |
|  |  |  |  | |  | **</Index>** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | **</Index\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Balise** | **Type de**  **format** | **Longueur** | **Cardi-**  **nalité** | **Règle de gestion** |
|  |  |  |  | **<Conso\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  | 0..n |  |
|  |  |  |  |  | <Classe\_Temporelle> | | | String |  | 1 | Voir les valeurs possibles en annexe  [*7.3*](#_bookmark27) *–* [*Valeurs possibles de la balise*](#_bookmark27)  [*Classe\_Temporelle*.](#_bookmark27) |
|  |  |  |  |  | <Quantite\_Mesure> | | | Integer | Max. 9 | 1 |  |
|  |  |  |  | **</Conso\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **</Donnees\_Par\_Type\_Mesure>** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **<Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur>** | | | | |  |  | 0..n |  |
|  |  |  |  | <Type\_Mesure> | | | |  |  | 1 | Valeurs possibles :  Pour les nouvelles offres :   * *EA*   Pour les offres historiques :   * *EA* * *ER* * *DD* * *TF* * *DQ* * *PA* * *DP* * *DE* * *EAAUTO* * *EAALLO* |
|  |  |  |  | <Unite\_Mesure> | | | | String |  | 1 | Valeurs possibles :  Pour les nouvelles offres :   * kWh   Pour les offres historiques :   * kWh * kVArh * h * kVA * kW * Nombre |
|  |  |  |  | **<Index\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  | 1..n |  |
|  |  |  |  |  | | <Classe\_Temporelle> | | String |  | 1 | Voir les valeurs possibles en annexe  [7.3](#_bookmark27) – [Valeurs possibles de la balise](#_bookmark27)  [Classe\_Temporelle.](#_bookmark27) |
|  |  |  |  |  | | <Valeur\_Forfait> | | Integer | Max. 9 | 0..1 |  |
|  |  |  |  |  | | **<Index>** | |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | |  | <Index\_Precedent> | Decimal | 11 | 0..1 | Précision de 2 chiffres maximum  après le séparateur décimal. |
|  |  |  |  |  | |  | <Index\_Nouveau> | Decimal | 11 | 0..1 | Précision de 2 chiffres maximum  après le séparateur décimal. |
|  |  |  |  |  | | **</Index>** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **</Index\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **<Conso\_Par\_Classe\_Temporelle>** | | | |  |  | 1..n |  |
|  |  |  |  |  | | <Classe\_Temporelle> | |  |  | 1 | Les valeurs possibles dépendent du  calendrier défini par le fournisseur. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Balise** | **Type de**  **format** | **Longueur** | **Cardi-**  **nalité** | **Règle de gestion** |
|  |  |  |  |  | <Correspondance\_Index> |  |  | 0..1 | Valeurs possibles :   * *EA* * *ER* * *DD* * *TF* * *DQ* * *PA* * *DP* * *DE*   Balise transmise systématiquement et uniquement dans le cas des points en Offre Historique. |
|  |  |  |  |  | <Quantite\_Mesure> | Integer | Max. 9 | 1 |  |
|  |  |  |  | **</Conso\_Par\_Classe\_Temporelle>** | |  |  |  |  |
|  |  |  | **</Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur>** | | |  |  |  |  |
|  |  | **</Donnees\_Releve>** | | | |  |  |  |  |
|  | **</Corps\_PRM>** | | | | |  |  |  |  |
| **</Index\_C2\_C3\_C3>** | | | | | |  |  |  |  |

1. **Annexes**

## Valeurs possibles des balises Motif\_Releve\_Precedent et Motif\_Releve\_Nouveau

|  |  |
| --- | --- |
| valeur | libellé |
| MES | MISE EN SERVICE |
| CFNS | CHANGEMENT FOURNISSEUR SORTANT |
| CFNE | CHANGEMENT FOURNISSEUR ENTRANT |
| RES | RESILIATION |
| MCT | MODIFICATION CALENDRIER DISTRIBUTEUR |
| MCF | MODIFICATION CALENDRIER FOURNISSEUR |
| FIAB | FIABILISATION |
| RECT | RECTIFIE |
| CMAT | CHANGEMENT MATERIEL |
| AUTRE | AUTRE |

Guide d’implémentation du flux R17

## Définition de nature de la mesure

La balise Nature\_Releve = ESTIME si la relève traitée est de nature estimée OU si la relève précédente est de nature estimée

La balise Nature\_Releve = REELLE si la relève traitée est de nature réelle ET si la relève précédente est de nature réelle

* 1. Valeurs possibles de la balise *Classe\_Temporelle*
     1. **Rattachement à une instance de *Donnees\_Par\_Type\_Mesure***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valeur dans le flux** | **Signification dans la classe**  ***Index\_Par\_Classe\_Temporelle*** | **Signification dans la classe**  ***Conso\_Par\_Classe\_Temporelle*** |
| Pointe | Pointe | Pointe |
| HP | Heures pleines | N/A |
| HC | Heures creuses | N/A |
| HPH | Heures pleines hiver | Heures pleines hiver |
| HCH | Heures creuses hiver | Heures creuses hiver |
| HPE | Heures pleines été | Heures pleines été |
| HCE | Heures creuses été | Heures creuses été |
| NHDB | Nombre d’heures de dépassement en  seuil bas | Nombre d’heures de dépassement en  seuil bas |
| NHDH | Nombre d’heures de dépassement en  seuil haut | Nombre d’heures de dépassement en  seuil haut |
| PAB | Puissance atteinte en seuil bas | Puissance atteinte en seuil bas |
| PAH | Puissance atteinte en seuil haut | Puissance atteinte en seuil haut |
| PM | N/A | Période mobile |

### Rattachement à une instance de Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur

* + - 1. Cas d’un point en Offre Historique

Le tableau suivant présente les valeurs possibles pour la balise *Classe\_Temporelle* de *Index\_Par\_Classe\_Temporelle*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Valeur dans le flux** | **Signification dans la classe**  ***Index\_Par\_Classe\_Temporelle*** |
| Base | Base |
| Pointe | Pointe |
| HP | Heures pleines |
| HC | Heures creuses |
| HPH | Heures pleines hiver |
| HCH | Heures creuses hiver |
| hhHPE | Heures pleines été |
| HCE | Heures creuses été |
| NHDB | Nombre d’heures de dépassement en  seuil bas |
| NHDH | Nombre d’heures de dépassement en  seuil haut |
| PAB | Puissance atteinte en seuil bas |
| PAH | Puissance atteinte en seuil haut |
| PM | Pointe Mobile |

* + - 1. Cas d’un point en Nouvelle Offre avec un calendrier fournisseur souscrit

Le tableau suivant présente les valeurs possibles pour la balise *Classe\_Temporelle* de *Index\_Par\_Classe\_Temporelle*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Valeur dans le flux** | **Signification dans la classe**  ***Index\_Par\_Classe\_Temporelle*** |
| EA1 | FRN - Energie Active 1 |
| EA2 | FRN - Energie Active 2 |
| EA3 | FRN - Energie Active 3 |
| EA4 | FRN - Energie Active 4 |
| EA5 | FRN - Energie Active 5 |
| EA6 | FRN - Energie Active 6 |
| EA7 | FRN - Energie Active 7 |
| EA8 | FRN - Energie Active 8 |

## Matrices des index et consommation pour l’énergie active

Le tableau suivant indique le nombre d’index (*Index\_Par\_Classe\_Temporelle*) et le nombre de consommations (*Conso\_Par\_Classe\_Temporelle*) transmis pour chacun des couples compteur / tarif (formule tarifaire d’acheminement) pour les énergies actives.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif** | **BT Sup 36 MU** | | **BT Sup 36 LU** | | **HTA 5 postes** | | **HTA 8 postes** | | **HTA Concave** | |
| **Compteur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV type 2 et 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 61 | 5 | N/A | N/A | 61 | 5 |
| CV type 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | N/A | N/A | 3 | 5 |
| CVE - ICE | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| CJ - CJE | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PMEPMI | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| SAPHIR | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif** | **HTA CU 5** | | **HTA LU 5** | | **HTA CU 5 PM** | | **HTA LU 5 PM** | | **BT SUP LU 4** | | **BT SUP CU 4** | |
| **Compteur** | **Index** | **conso** | **Index** | **conso** | **Index** | **conso** | **Index** | **conso** | **Index** | **conso** | **Index** | **conso** |
| CJE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ICE | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PMEPMI 4 postes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 5 | 4 | 4 |
| PMEPMI 5 postes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| SAPHIR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |

***Lecture du tableau*** : N/A indique que ce couple compteur/tarif n’est pas autorisé.

*Par exemple (lecture de la première colonne du tableau) :*

1 Pour les compteurs verts de types 2 et 3, les 6 index transmis sont :

* Les index d’énergie active, transmis dans 3 instances distinctes de la classe *Index\_Par\_Classe\_*Temporelle présente dans la classe *Donnees\_Par\_Type\_Mesure.*

Pour un compteur CV (tous types confondus), CVE ou ICE, la souscription d’un tarif Basse Tension n’est pas autorisée. Pour un compteur CJ ou CJE, le flux se composera de 4 index d’énergie active et de 4 consommations pour un tarif BT supérieur à 36 kVA et Moyenne Utilisation.

Pour un compteur PMEPMI, le flux se composera de 4 index d’énergie active et de 4 consommations pour un tarif BT supérieur à 36 kVA et Moyenne Utilisation.

Pour les tarifs en Offre Historique, le tableau suivant indique le nombre d’index (Index\_Par\_Classe\_Temporelle) et le nombre de consommations (Conso\_Par\_Classe\_Temporelle) transmis sous Donnees\_Par\_Type\_Mesure\_Fournisseur pour chacun des couples compteur / Tarif Réglementé de Vente :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif T.R.V.**  **Compteur** | **A5 base** | | **A8 Base** | | **A5 EJP** | | **A8EJP** | | **A Modulable** | |
| **Index** | **Conso.** | **Index** | **Conso.** | **Index** | **Conso.** | **Index** | **Conso.** | **Index** | **Conso.** |
| CV type 2 et 3 | 6 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CV type 1 | 3 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CVE – ICE - | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| PMEPMI | 5 | 5 | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif TRV** | **Jaune option Base**  **version UL** | | **Jaune option Base**  **version UM** | | **Jaune option EJP**  **version UL** | |
| Compteur | Index | Conso. | Index | Conso. | Index | Conso. |
| CJ - CJE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PMEPMI | 5 | 5 | 4 | 4 | NA | NA |

Le tableau suivant indique le nombre de consommations (Conso\_Par\_Classe\_Temporelle) transmis pour les énergies actives sous Donnees\_Par\_Type\_Mesure pour chaque tarif TURPE pour un PRM possédant une structure fournisseur (les codes FTA du TURPE 5 sont ajoutés en rouge) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif | BT Sup 36 MU  **BTSUPCU4** | | BT Sup 36 LU  **BTSUPLU4** | | HTA 5 postes  **HTACU5 HTALU5** | | HTA 8 postes | | HTA Concave | |
|  | Index | Conso. | Index | Conso. | Index | Conso. | Index | Conso. | Index | Conso. |
| Tous types de  compteur | - | 4 | - | 5 ou 42 | - | 5 | - | 8 | - | 5 ou 83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif** | **BT Inf 36 ADT** | | **BT Inf 36 SDT** | |
|  | **Index** | **Conso.** | **Index** | **Conso.** |
| Tous types de  compteur | - | 2 | - | 1 |

* Le tableau suivant indique le nombre d’index (*Index\_Par\_Classe\_Temporelle*) et le nombre de consommations (*Conso\_Par\_Classe\_Temporelle*) transmis pour chacun des couples compteur / tarif (formule tarifaire d’acheminement) pour les énergies actives, en TURPE 5 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarif**  **Compteur** | **Tarif HTA CU 5** | | **Tarif HTA LU 5** | | **Tarif HTA CU 5**  **PM** | | **Tarif HTA LU 5**  **PM** | | **Tarif BT SUP**  **LU 4** | | **Tarif BT SUP**  **CU 4** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CJE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ICE | 3 | 5 | 3 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PMEPMI 4 postes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 5 | 4 | 4 |
| PMEPMI 5 postes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| SAPHIR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |